杭州萧山国际机场液位计采购

询价文件

## 第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场现就液位计采购询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

一、询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIEMENS液位计 | 7ML5110-1DDO7-4AF3 | 2台 | 接招标方通知30日内 | 杭州机场 | 包安装调试 |

## 二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近年（2019年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

## 供应商提供材料：

## 1.报价单

## 2.报价人资格证明材料

## 四、评选方式：经评审的最低价。

- 五、报价途径：《响应文件》寄/送至杭州萧山国际机场物业楼401室 楼工，电话0571-83837017

## 六、询价截止时间：2022年8月3日上午10:00(北京时间)

## 七、联系方式

- 联系人：    楼工      联系电话：0571-83837017

监督联系人：孟工      联系电话：0571-83837728

- 第二部分用户需求书

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIEMENS液位计 | 7ML5110-1DDO7-4AF3 | 2台 | 合同签订之日起7日内 | 杭州机场 | 包安装调试 |

- 液位计参数如下：

| 产品型号 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 7ML5110-1DDO7-4AF3 | SitransProbeLU240:超声波物位变送器 输出信号：4-20mAHART 可应用于物位，体积及明渠流量测量。 可测量液位，浆料及固体散料，最大量程到12米。 通讯/输出：HART(420mA)物位，体积明渠流量 防护等级：IP68、TYPE6 量程/传感器材质：200.12000mmPVDF共聚物 过程连接：2"NPT[(Taper)ASMEB120.1] 外壳材质 ：塑料(PBT/PC材料) 认证及防护非防爆(ordinary locations)cCSAusCERCM 电气连接/电缆入口：2xM20x1.5(一端配普通型电缆接头，一端配电缆堵头) 现场显示HMI：带显示(配PC材质透明表盖) |

附件：报价单（格式）

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总价:¥ 元，大写： |  |  |  |  |  |

后附详细参数

1.以上报价包含产品价格、安装、售后服务、税费、运费等所有费用。

2.发票：税率为13%的增值税专用发票。

3.支付方式：货到经验收合格支付货款总价的100%。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.*交货时间：订货后   7   天内交货，交货地点为杭州萧山国际机场内。

6.*货物包装：原厂原包装，未开封，新品

7.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）